ПРОЕКТ

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ХВОРОСТЯНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

### Добринского муниципального района Липецкой области

-сессия V созыва

### Р Е Ш Е Н И Е

ж.д.ст.Хворостянка

О Программе комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения Хворостянский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2017-2025 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов", Уставом сельского поселения Хворостянский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерации, учитывая решение постоянной комиссии по экономике бюджету, муниципальной собственности и социальным вопросам, Совет депутатов сельского поселения Хворостянский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области

РЕШИЛ:

1. Принять Программу комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения Хворостянский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2017-2025 годы (прилагается).

2. Направить указанный нормативно-правовой акт главе сельского поселения для подписания и официального обнародования.

3. Настоящее решение ступает в силу со дня его официального обнародования.

Председатель Совета депутатов

сельского поселения

Хворостянский  сельсовет                                                                     В.Г.Курилов

Принята

Решением Совета депутатов

сельского поселения

Хворостянский сельсовет

# ПРОГРАММА
комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения Хворостянский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2017-2025 годы

# Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения Хворостянский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2017-2025 годы |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Устав сельского поселения Хворостянский сельсовет |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения Хворостянский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерации |
| Разработчик Программы | Администрация сельского поселения Хворостянский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерации |
| Цели и задачи Программы | Цель: Формирование и реализация комплекса мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих потребности развития жилищного строительства с 2017 по 2025 гг. в сельском поселении Хворостянский сельсовет Добринского муниципального района. Для достижения цели предполагается решение следующих задач: - анализ текущей ситуации систем коммунальной инфраструктуры; - выявление комплекса мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры на 2017-2025 гг. сельского поселения Хворостянский сельсовет Добринского муниципального района; - перспективное планирование развития коммунальных систем; - повышение надежности коммунальных систем и качества предоставления коммунальных услуг; - модернизация коммунальной инфраструктуры; - замена изношенных фондов; - совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры; - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей, оценка объемов и источников финансирования для реализации выявленных мероприятий. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы: - начало - 2017 г. - окончание - 2025 г. (на срок действия генерального плана) |
| Объем и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 17,1 млн. руб. Программа предполагает следующий источник финансирования: - Собственные средства предприятий организаций коммунального комплекса. - Инвестиционная составляющая тарифов организаций коммунального комплекса. - Средства регионального бюджета |
| Показатели социально-экономической эффективности Программы | - Развитие систем коммунальной инфраструктуры для обеспечения потребности потребителей в коммунальных ресурсах в населённых пунктах. - Своевременное обеспечение качественными коммунальными ресурсами потребителей. - Увеличение объемов жилищного строительства. - Увеличение объема инвестиций в жилищную и коммунальную сферу поселения. |
| Исполнители программы | Предприятия и организации коммунального хозяйства всех форм собственности, осуществляющие деятельность по предоставлению коммунальных услуг на территории сельского поселения Хворостянский сельсовет Добринского муниципального района |
| Контроль за реализацией Программы | Контроль за реализацией программы осуществляется администрацией сельского поселения Хворостянский сельсовет Добринского муниципального района |

# 1. ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения Хворостянский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2017-2025 годы (далее - Программа) разработана во исполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона от 30.12. 2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".

Разработка и утверждение данной Программы необходимы для формирования спроса на развитие коммунальной инфраструктуры; последующей разработки (корректировки) инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с целью определения источников финансирования развития коммунальной инфраструктуры, в том числе, определения размера тарифа на подключение к системам коммунальной инфраструктуры за единицу заявленной (присоединяемой) нагрузки.

В Программу включены мероприятия, необходимые для получения требуемого количества воды для обеспечения потребителей.

На основании Программы будут сформированы и утверждены технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, разработаны (откорректированы) и утверждены инвестиционные программы, установлены источники финансирования развития коммунальной инфраструктуры, и с каждой организацией коммунального комплекса будет заключен договор на развитие коммунальной инфраструктуры.

Ключевая задача программ комплексного развития - сформировать спрос на развитие систем коммунальной инфраструктуры.

# 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ

2.1. Экономико-географический потенциал сельского поселения Хворостянский сельсовет

Сельское поселение Хворостянский сельсовет - муниципальное образование, представляющее собой часть территории Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерации. Климат умеренно-континентальный. Сельское поселение   расположено в центре Добринского муниципального района, расположенного в юго-восточной части Липецкой области и в центре Европейской части России.

Территория сельского поселения граничит на северо-востоке – с сельскими поселениями Дубовской сельсовет и Пушкинский сельсовет, на юго-востоке – с сельским поселением Богородицкий сельсовет, на юге – с сельским поселением Дуровский сельсовет, на юго-западе с сельским поселением – с сельским поселением Нижнематренский сельсовет.

Площадь сельского поселения составляет 7560 га. Численность населения  на 01.01.2017г. составила 1323 человека. В состав сельского поселения входят 7 населенных пунктов - железнодорожная станция Хворостянка, деревня Новая Жизнь, село Салтычки, село Никольское, деревня Ольшанка, село Падворские Выселки, деревня Казельки.

Центр сельского поселения – ж.д.ст.Хворостянка,  с населением 1012 человек.

На территории сельсовета находятся 5 продовольственных магазинов, 1 магазин хозтоваров, 3 сельскохозяйственных  предприятия, 6 крестьянско-фермерских хозяйств и 19 индивидуальных предпринимателей.

Социальная инфраструктура представлена филиалом МБОУ средняя школа ст.Хворостянка  с группой дошкольного образования, МАУК "Хворостянский ПЦК", библиотека ст.Хворостянка, Хворостянский  Центр общей врачебной практики, Почта России ОПС ст.Хворостянка, офис ПАО Сбербанк России, ОГБУ «Добринская СББЖ» Хворостянский лечебно-профилактический отдел, администрация сельского поселения Хворостянский сельсовет.

Территория сельского поселения располагает благоприятными условиями для развития промышленного и сельскохозяйственного производства.

В экономике Хворостянского сельсовета преобладает сельскохозяйственное направление развития.

# 3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

3.1. Цель: Формирование и реализация комплекса мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры на 2017-2025 гг. в сельском поселении Хворостянский сельсовет Добринского муниципального района.

Для достижения цели предполагается решение следующих задач:

- анализ текущей ситуации систем коммунальной инфраструктуры;

- выявление комплекса мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры на 2017-2025 гг. в сельском поселении Хворостянский сельсовет Добринского муниципального района;

- инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;

- перспективное планирование развития коммунальных систем;

- повышение надежности коммунальных систем и качества предоставления коммунальных услуг;

- модернизация коммунальной инфраструктуры;

- замена изношенных фондов;

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей, оценка объемов и источников финансирования для реализации выявленных мероприятий.

3.2. Срок реализации Программы:

- начало - 2017 г.

- окончание - 2025 г. (на срок действия генерального плана)

# 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХВОРОСТЯНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

4.1. Водоснабжение.

В Хворостянском сельском поселении потребителями воды хозяйственно-питьевого назначения являются: постоянное население, с/х предприятия, питающиеся от сети хозяйственно-питьевого водопровода.

Водоснабжение в ж/д ст. Хворостянка, в с. Никольское, в с. Салтычки, в д. Новая Жизнь, в с. Падворские Выселки, в д. Казельки, в д. Ольшанка осуществляется из артезианских скважин и шахтных колодцев. Система водоснабжения в ж/д ст. Хворостянка, в с. Салтычки состоит из скважин, объединённых с сетями водопровода. Вода подается в общественные и жилые здания, к уличным водоразборным колонкам. Обеспеченность жилищного фонда водопроводом составляет 81,5%. Остальное население пользуется колодцами.

В качестве регулирующих емкостей используются водонапорные башни Рожновского. Износ башен в настоящее время составляет 80-90%. Количество башен - 3 штуки.

Нормы расхода воды применяются согласно СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». В основу определения расходов воды населением положено следующее условие: ж/д ст. Хворостянка, с. Никольское, с. Салтычки, д. Новая Жизнь,  с. Падворские Выселки, д. Ольшанка подключаются к централизованному водопроводу, новая и существующая застройки принимаются с условием оборудования жилых зданий внутриквартирным водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями.

Удельное водопотребление принимается равным 230 л/сут. чел. Расход воды на нужды сельскохозяйственных предприятий, местной промышленности и прочие расходы принят в размере 20% от расхода воды на нужды населения.

Расход воды на полив зеленых насаждений принят по норме - 50 л/сут. чел.

Количество поливок - 1.

Неучтенные расходы определены в размере 10% от расхода воды на нужды населения.

Зоны санитарной охраны (ЗСО) объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения назначаются в соответствии с действующими нормативами (СанПиН 2.1.4.1110-00) с целью:

- обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности хозяйственно-питьевого водоснабжения сел;

- предупреждения загрязнения источника водоснабжения и изменения количественного состава воды в источнике.

ЗСО организуется в составе 3-х поясов:

- 1 пояс строгого режима включает территорию расположения водозабора, в пределах которой запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору;

- 2, 3 пояса (режимов ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах 2, 3 поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и т.д.

Граница 1 пояса санитарной охраны устанавливается на расстоянии 50 м от водозабора (СП 31.13330.2012).

Всякая хозяйственная деятельность на территориях зон санитарной защиты водозабора контролируется местными органами санитарного надзора. Обнаруженные источники химического или бактериологического загрязнения должны быть немедленно ликвидированы.

Границы зон санитарной охраны 2 и 3 поясов уточняются с учетом гидрогеологических расчетов специализированными службами гидрогеологии.

Водозаборные сооружения промпредприятий должны иметь устройства, не допускающие загрязнения водоносного пласта.

Требуемый напор для водоснабжения населения согласно п.5.11 СП 31.13330.2012 в ж/д  ст. Хворостянка, с. Салтычки составляет 14 м для 1-2 этажной застройки; в с. Никольское, в д. Новая Жизнь, в с. Падворские Выселки, в д. Ольшанка составляет 10 м для 1-этажной застройки.

Так как изношенность сетей составляет ≈ 80-90%, необходима реконструкция уличных водопроводных сетей с заменой поврежденных труб на чугунные трубы с шаровидным графитом или из неметаллических материалов со сроком службы не менее 50 лет. В Хворостянском сельском поселении предусматривается прокладка новых водопроводных сетей в существующей и проектируемой застройке.

Необходимо произвести тампонирование неработающих скважин или, при целесообразности, их ремонт, а также строительство новых и расширение существующих водозаборов. Необходимо провести капитальный ремонт существующих и строительство новых павильонов над скважинами, оборудовать зоны санитарной охраны первого пояса скважин. Предусматривается реконструкция существующих водонапорных башен с заменой оборудования, каркаса и трубопроводов, а также строительство новых водонапорных башен, оборудование скважин насосами с частотным регулированием двигателей.

4.2. Водоотведение

На территории Хворостянского сельского поселения централизованная система канализации отсутствует. Канализование домов решено в выгребы (75,3%). Вывоз сточных вод из выгребов осуществляется ассенизационными автоцистернами. Сливная станция для приема стоков из выгребов отсутствует.

4.3. Электроснабжение.

Существующие потребители сельского поселения Хворостянский сельсовет запитаны от однотрансформаторных подстанций 10/0,4 кВ:

- ж/д ст. Хворостянка: КТП № 646 - 1 х 100 кВА, КТП № 664 - 1 х 100 кВА, КТП № 587 -         1 х 63 кВА, КТП № 506 - 1 х 100 кВА, КТП № 586 - 1 х 100 кВА, КТП № 574 - 1 х 160 кВА, КТП     № 6П - 1 х 63 кВА, КТП № 52 - 1 х 100 кВА, КТП № 61 - 1 х 63 кВА, КТП № 66 - 1 х 250 кВА, КТП № 523 - 1 х 63 кВА, КТП № 64 - 1 х 63 кВА, КТП № 62 - 1 х 160 кВА;

- д. Новая Жизнь: КТП № 603 - 1 х 100 кВА;

- с. Падворские Выселки: КТП № 538 - 1 х 100 кВА;

- д. Ольшанка: КТП № 533 - 1 х 63 кВА;

- д. Казельки: КТП № 569 - 1 х 40 кВА;

- с. Салтычки: КТП № 8 - 1 х 250 кВА, КТП № 630 - 1 х 160 кВА, КТП № 536 - 1 х 100 кВА;

- с. Никольское: КТП № 537 - 1 х 100 кВА;

- По территории сельского поселения: КТП № 508 - 1 х 4 кВА, КТП № 615П - 1 х 10 кВА, КТП № 507 - 1 х 400 кВА.

Электроснабжение вышеперечисленных подстанций осуществляется линиями 10 кВ от подстанции ПС 110/35/10 кВ «Хворостянка» по смешанной схеме.

Существующие сети 0,4 кВ на плане не показаны.

Суммарная мощность потребителей электроэнергии сельского поселения Хворостянский сельсовет на 2014 г. составляет 1,62 МВА.

Вся сеть электроснабжения находится на балансе ОАО "МРСК Центра" - "Липецкэнерго" и обслуживается Добринским РЭС.

На перспективу в целях совершенствования работы электросетей предлагаются следующие мероприятия:

для электроснабжения потребителей сельского поселения Хворостянский сельсовет строительство комплектных трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ:

- ж/д ст. Хворостянка:

- КТП № 1 1 х 100 кВА - Электроснабжение 13 усадебных участков. Площадка № 1.1. Категория надежности электроснабжения - III.

- КТП № 2 2 х 100 кВА - Электроснабжение детского сада на 58 мест. Электроснабжение школы на 68 мест. Площадка №1.5. Категория надежности электроснабжения - II.

- КТП № 3 1 х 63 кВА - Электроснабжение спортивного зала S = 490 м2. Площадка № 1.6. Категория надежности электроснабжения - II. Вторая категория надежности электроснабжения обеспечивается при помощи автономного источника питания - дизельной электростанции (ДЭС);

- с. Салтычки:

- КТП № 4 1 х 100 кВА - Электроснабжение 14 усадебных участков. Площадка № 4.1. Категория надежности электроснабжения - III. Электроснабжение магазина S = 40 м2. Площадка № 4.2. Категория надежности электроснабжения - II. Вторая категория надежности электроснабжения обеспечивается при помощи автономного источника питания - дизельной электростанции (ДЭС);

- проведение работ по реконструкции уличного освещения с использованием энергосберегающих светильников и введение вечернего и ночного режима горения.

4.4. Газоснабжение.

В системе газоснабжения используется природный газ (теплотворная способность              8020 ккал/м3, удельный вес 0,68 кг/м3) и, частично, сжиженный.

Природный газ поступает от ГРС «Плавица» Добринского района.

с. Никольское, д. Казельки, с. Падворские Выселки и с. Ольшанка не газифицированы сетевым природным газом.

По территории сельского поселения проходят распределительные газопроводы высокого       (Р ≤ 1,2 МПа) и среднего давления.

От газопроводов высокого (Р ≤ 1,2 МПа) и среднего давления через ГРП и ШРП, обеспечивающих стабильную подачу газа потребителям необходимого давления, осуществляется подача газа в распределительную систему по газопроводам низкого давления.

Газ используется для объектов социального значения на нужды отопления и горячего водоснабжения (теплоснабжение от локальных котельных, работающих на газовом топливе).

В частной застройке газ расходуется на отопление, горячее водоснабжение и приготовление пищи (использование автономных источников тепла, расположенных в собственных теплогенераторных жилых домов).

Газоснабжение жилого фонда по данным на 2014 год составляет:

- природным газом - 75,3%;

- сжиженным газом - 24,7%.

Для обеспечения стабильной и долговременной работы инфраструктуры предлагаются следующие мероприятия:

- переход на 100% использование природного газа, перевод объектов использующих сжиженный газ;

- техническое перевооружение системы газоснабжения в соответствии с программой развития отрасли, способствующее безопасности и непрерывности газоснабжения;

- модернизацию существующих котельных с целью повышения к.п.д. использования топлива, повышая экологичность объектов;

- строительство новых газопроводов, ГРПШ для газоснабжения жилой застройки, автономных источников тепла для прогнозируемых объектов социально-коммунальной службы.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| N | Наименование объектов (реконструкция, замена, разработка ПСД) | Предполагаемый год строительства и разработки ПСД (млн.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (млн.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка ПСД по строительству водопровода с.Салтычки, ул. Молодежная | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 |
| 2 | Строительство артскважины с.Салтычки, ул. Молодежная | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Строительство водопровода с.Салтычки, ул. Молодежная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|  | ИТОГО | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9,3 |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка ПСД по строительству КТП с.Салтычки, ул. Молодежная | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 |
| 2 | Строительство КТП с.Салтычки, ул. Молодежная | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
| 3 | Разработка ПСД по строительству КТП с.Никольское, ул. Полевая | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 |
| 4 | Строительство КТП с.Никольское, ул. Полевая | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
| 5 | Реконструкция уличного освещения ж.д.ст.Хворостянка, ул.Железнодорожная | 0.025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Реконструкция уличного освещения ж.д.ст.Хворостянка, ул. Свобода, ул. Народная |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция уличного освещения с.Салтычки |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция уличного освещения ж.д.ст.Хворостянка, ул.Железнодорожная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка ПСД по строительству газопровода с.Никольское, ул.Полевая | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство газопровода с.Никольское, ул. Полевая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 6. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Основными источниками финансирования развития систем водоснабжения будут средства регионального бюджета, а так же средства предприятий за счет надбавок к тарифам. Согласно имеющимся на момент разработки Программы данным, общая стоимость мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры составит 17,1 млн. руб.

При разработке инвестиционных программ организации коммунального комплекса могут учитывать возможность привлечения для реализации инвестиционной программы заемного финансирования, в том числе кредитов, займов, средств от выпуска облигационных займов, акций и т.п. Привлеченные средства будут компенсированы в порядке, определенном действующими нормативными правовыми документами в сфере тарифного регулирования и бухгалтерского учета.

# 7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ

Механизмом реализации программных мероприятий по развитию систем водоснабжения, являются инвестиционные программы организаций коммунального комплекса.

# 8. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В результате реализации программы комплексного развития будут получены следующие эффекты:

- повысится надежность водоснабжения, снизится аварийность в системах водоснабжения на 10-15%;

-повысится надежность электроснабжения, снизится аварийность в системах электронабжения на 20-25%;

- повысится  использование природного газа на 30-35%;

- повысится эффективность деятельности организаций коммунального комплекса за счет снижения резервных мощностей генерирующих объектов, более эффективного использования имеющихся мощностей;

- улучшится экологическая и санитарная обстановка.

Глава сельского поселения

Хворостянский  сельсовет                                          В.Г.Курилов